Таблица 1

Форма сводной таблицы замеров активной и реактивной мощности по ПС «Чернореченская» за контрольные часы

| ПС «Чернореченская» 110/10 19.12.2012 г. |
| --- |
| Час Время московс. | 1Т Sном.=10 МВА | 2Т Sном.=10 МВА | Сумма по ПС |
|  | P | Q | P | Q | P | Q |
| 1 | 2400 | 1200 | 1200 | 320 | 3600 | 1520 |
| 2 | 2480 | 1360 | 1040 | 320 | 3520 | 1680 |
| 3 | 2560 | 1360 | 1120 | 320 | 3680 | 1680 |
| 4 | 2560 | 1360 | 1280 | 320 | 3840 | 1680 |
| 5 | 2880 | 1280 | 1520 | 480 | 4400 | 1760 |
| 6 | 2560 | 1280 | 1520 | 480 | 4080 | 1760 |
| 7 | 2800 | 1520 | 1760 | 720 | 4560 | 2240 |
| 8 | 2800 | 1600 | 1840 | 720 | 4640 | 2320 |
| 9 | 2720 | 1360 | 1760 | 640 | 4480 | 2000 |
| 10 | 2720 | 400 | 1600 | 720 | 4320 | 1120 |
| 11 | 2400 | 2400 | 1760 | 800 | 4160 | 3200 |
| 12 | 3280 | 1600 | 3040 | 1600 | 6320 | 3200 |
| 13 | 2240 | 1280 | 1680 | 800 | 3920 | 2080 |
| 14 | 2240 | 1120 | 1600 | 560 | 3840 | 1680 |
| 15 | 2480 | 1200 | 1760 | 640 | 4240 | 1840 |
| 16 | 2160 | 880 | 1200 | 400 | 3360 | 1280 |
| 17 | 2240 | 1280 | 1280 | 400 | 3520 | 1680 |
| 18 | 2240 | 1040 | 1120 | 320 | 3360 | 1360 |
| 19 | 960 | 1040 | 1120 | 320 | 2080 | 1360 |
| 20 | 1520 | 960 | 1120 | 320 | 2640 | 1280 |
| 21 | 1360 | 1040 | 1120 | 320 | 2480 | 1360 |
| 22 | 1360 | 1040 | 960 | 320 | 2320 | 1360 |
| 23 | 1440 | 1040 | 480 | 320 | 1920 | 1360 |
| 24 | 3040 | 2400 | 1120 | 320 | 4160 | 2720 |

Положение анцапф трансформаторов: Т – 1 -   1 положение

Т – 2 -   2 положение

Зам. гл. инженера – гл. энергетик ОАО «НЗИВ»                                    В. А. Антоненко

Таблица 1

Форма сводной таблицы замеров активной и реактивной мощности по ПС «Чернореченская» за контрольные часы

| ПС «Чернореченская» 110/10 19.06.2013 г. |
| --- |
| Час Время московс. | 1Т Sном.=10 МВА | 2Т Sном.=10 МВА | Сумма по ПС |
|  | P | Q | P | Q | P | Q |
| 1 | 2080 | 1520 | 1040 | 320 | 3120 | 1840 |
| 2 | 1840 | 1360 | 640 | 240 | 2480 | 1600 |
| 3 | 2000 | 1520 | 960 | 400 | 2960 | 1920 |
| 4 | 2160 | 1680 | 1040 | 320 | 3200 | 2000 |
| 5 | 2960 | 2080 | 1040 | 480 | 4000 | 2560 |
| 6 | 2560 | 2000 | 1280 | 480 | 3840 | 2480 |
| 7 | 3040 | 2240 | 1280 | 480 | 4320 | 2720 |
| 8 | 2960 | 2160 | 1200 | 480 | 4160 | 2640 |
| 9 | 2640 | 1920 | 1280 | 480 | 3920 | 2400 |
| 10 | 2560 | 1920 | 1280 | 640 | 3840 | 2560 |
| 11 | 2320 | 1840 | 1200 | 560 | 3520 | 2400 |
| 12 | 2560 | 1920 | 1200 | 560 | 3760 | 2480 |
| 13 | 2400 | 1840 | 960 | 480 | 3360 | 2320 |
| 14 | 2400 | 1680 | 960 | 320 | 3360 | 2000 |
| 15 | 1840 | 1600 | 1040 | 400 | 2880 | 2000 |
| 16 | 2000 | 1520 | 880 | 320 | 2880 | 1840 |
| 17 | 1840 | 1440 | 960 | 320 | 2800 | 1760 |
| 18 | 1840 | 1440 | 880 | 240 | 2720 | 1680 |
| 19 | 1760 | 1440 | 960 | 240 | 2720 | 1680 |
| 20 | 2160 | 1520 | 880 | 320 | 3040 | 1840 |
| 21 | 2000 | 1600 | 960 | 240 | 2960 | 1840 |
| 22 | 1760 | 880 | 960 | 240 | 2720 | 1120 |
| 23 | 1760 | 880 | 960 | 320 | 2720 | 1200 |
| 24 | 1680 | 800 | 480 | 240 | 2160 | 1040 |

Положение анцапф трансформаторов: Т – 1 -   1 положение

Т – 2 -   2 положение

Зам. гл. инженера – гл. энергетик ОАО «НЗИВ»                                    В. А. Антоненко

Таблица 2

Нагрузки на низкой стороне трансформаторов ПС «Чернореченская» в контрольные часы 19.06.2013 г.

| Время московское | Т-1 | Т-2 |
| --- | --- | --- |
|  | I, А | U, кВ | I, А | U, кВ |
| 1 | 125 | 10,8 | 40 | 10,8 |
| 2 | 160 | 10,8 | 40 | 10,8 |
| 3 | 165 | 10,8 | 50 | 10,8 |
| 4 | 165 | 10,8 | 50 | 10,8 |
| 5 | 160 | 10,8 | 90 | 10,8 |
| 6 | 210 | 10,8 | 80 | 10,8 |
| 7 | 220 | 10,8 | 80 | 10,8 |
| 8 | 220 | 10,8 | 80 | 10,8 |
| 9 | 220 | 10,8 | 80 | 10,8 |
| 10 | 200 | 10,8 | 80 | 10,8 |
| 11 | 200 | 10,8 | 80 | 10,8 |
| 12 | 200 | 10,8 | 80 | 10,8 |
| 13 | 200 | 10,8 | 80 | 10,8 |
| 14 | 200 | 10,8 | 80 | 10,8 |
| 15 | 200 | 10,8 | 80 | 10,8 |
| 16 | 200 | 10,8 | 80 | 10,8 |
| 17 | 200 | 10,8 | 80 | 10,8 |
| 18 | 130 | 10,8 | 40 | 10,8 |
| 19 | 130 | 10,8 | 40 | 10,8 |
| 20 | 130 | 10,8 | 40 | 10,8 |
| 21 | 130 | 10,8 | 40 | 10,8 |
| 22 | 130 | 10,8 | 40 | 10,8 |
| 23 | 130 | 10,8 | 40 | 10,8 |
| 24 | 130 | 10,8 | 40 | 10,8 |

Зам. гл. инженера – гл. энергетик ОАО «НЗИВ»                                    В. А. Антоненко

Нагрузки на низкой стороне трансформаторов ПС «Чернореченская» в контрольные часы 18.12.2013 г.

| Время московское | Т-1 | Т-2 |
| --- | --- | --- |
|  | I, А | U, кВ | I, А | U, кВ |
| 1 | 80 | 10,9 | 80 | 10,7 |
| 2 | 80 | 10,9 | 80 | 10,7 |
| 3 | 80 | 10,9 | 40 | 10,7 |
| 4 | 80 | 10,9 | 40 | 10,7 |
| 5 | 80 | 10,9 | 60 | 10,7 |
| 6 | 80 | 10,9 | 60 | 10,7 |
| 7 | 80 | 10,9 | 80 | 10,7 |
| 8 | 80 | 10,9 | 80 | 10,7 |
| 9 | 80 | 10,9 | 80 | 10,7 |
| 10 | 80 | 10,9 | 60 | 10,7 |
| 11 | 80 | 10,9 | 60 | 10,7 |
| 12 | 80 | 10,9 | 60 | 10,7 |
| 13 | 80 | 10,9 | 60 | 10,7 |
| 14 | 80 | 10,9 | 60 | 10,7 |
| 15 | 70 | 10,9 | 40 | 10,7 |
| 16 | 40 | 10,9 | 40 | 10,7 |
| 17 | 90 | 10,9 | 40 | 10,7 |
| 18 | 70 | 10,9 | 40 | 10,7 |
| 19 | 60 | 10,9 | 40 | 10,7 |
| 20 | 60 | 10,9 | 40 | 10,7 |
| 21 | 60 | 10,9 | 40 | 10,7 |
| 22 | 60 | 10,9 | 40 | 10,7 |
| 23 | 60 | 10,9 | 40 | 10,7 |
| 24 | 60 | 10,9 | 40 | 10,7 |