**Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование организации: Акционерное общество "Новосибирский завод искусственного волокна"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Сроквыполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***31 цех*** |  |  |  |  |  |
| 1. Начальник лаборатории  | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны  |  |  |  |
|  | Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение вредности  |  |  |  |
|  | Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся. | Создание нормальных условий освещенности. |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 2. Инженер | Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение вредности  |  |  |  |
|  | Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся. | Создание нормальных условий освещенности  |  |  |  |
|  | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны  |  |  |  |
| 3. Аппаратчик очистки сточных вод (4 разряда) | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны  |  |  |  |
|  | Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение вредности  |  |  |  |
|  | Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся. | Создание нормальных условий освещенности. Создание нормальных условий освещенности  |  |  |  |
| 4. Аппаратчик очистки сточных вод (4 разряда) | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны  |  |  |  |
|  | Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение вредности  |  |  |  |
|  | Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся. | Создание нормальных условий освещенности. Создание нормальных условий освещенности  |  |  |  |
| 5. Аппаратчик электролиза (4 разряда) | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны  |  |  |  |
|  | Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение вредности  |  |  |  |
|  | Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума  |  |  |  |
| 6. Лаборант химического анализа (сточных вод 4 разряда) | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны  |  |  |  |
|  | Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение вредности  |  |  |  |
|  | Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся. |  Создание нормальных условий освещенности  |  |  |  |
| 7. Лаборант химического анализа (сточных вод 5 разряда) | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны  |  |  |  |
|  | Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение вредности  |  |  |  |
|  | Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся. |  Создание нормальных условий освещенности  |  |  |  |
| 8. Лаборант-микробиолог (4 разряда) | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны  |  |  |  |
|  | Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение вредности  |  |  |  |
|  | Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся. | Создание нормальных условий освещенности  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение тяжести трудового процесса.  |  |  |  |

Дата составления: 28.02.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный инженер |  |  |  | Милина Н.Н. |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник службы охраны труда |  |  |  | Зайцева О.П. |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Главный энергетик |  |  |  | Монич А.Н. |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Начальник цеха № 31 |  |  |  | Овчинников О.Г. |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Председатель ППО |  |  |  | Григорьева Н.Л. |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1956 |  |  |  | Стребкова А.Ю. |  | 28.02.2020 |
| (№ в реестре экспертов) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |