## 1. Сведения об организации
1. Общие сведения о теплоснабжающей организации
№ | Собственник котельной, юр.адрес, телефон | Организация, эксплуатирующая котельную | ИНН эксплуатирующей организации | Юридический адрес эксплуатирующей организации | ФИО директора, телефон эксплуатирующей организации | Наименование котельной, адрес фактического местоположения (муниципальная, ведомственная)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | АО "НЗИВ". Новосибирская обл., г. Искитим, мкр. Южный, 101. (383) 254-77-74 | АО "НЗИВ" | 5446013327 | Новосибирская обл., г. Искитим, мкр. Южный, 101. | Вареница Глеб Юрьевич. (383) 254-77-74 | Производственно-отопительная котельная цеха 20. Новосибирская обл., г. Искитим, мкр. Южный, 101.

## 2.Сведения о системе теплоснабж
2. Общие сведения о системе теплоснабжения
№ | Наименование котельной, адрес фактического местоположения (муниципальная, ведомственная) | Наличие схемы теплоснабжения (имеется/не имеется) | Год ввода в эксплуатацию котельной | Тип котла, параметры | Кол-во котлов, шт. | Год установки | Вид топлива |  | Тепловая производительность, Гкал/ч |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Количество жилых домов/жителей, ед. | Количество объектов соцкультбыта (больницы, садики, интернаты), ед. | Количество прочих объектов, ед. | Категория электроснабжения/наличие резервного источника электроснабжения | Наличие и состояние ХВО | Наличие резервного водоснабжения | Наличие резерва параллельной работы по тепловым сетям | Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км/Ду, мм | Протяженность ветхих тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км/Ду, мм | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | Наличие паспорта готовности
[7 empty] | Основной/тут | Резервный/ тут | одного котла | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | АО "НЗИВ". Новосибирская обл., г. Искитим, мкр. Южный, 101. (383) 254-77-74 | имеется | 1968 | К50-14 | 2 | 1968 | газ |  | 30.8 | 61.6 | 101.6 | 180 | 19 | 97 | I категория, имеется | есть | есть | есть | 10,742/32-250; 2,26/300; 4,422/400; 3,765/500 |  | 12156 | есть
|  |  |  | КЕ 35-14 | 1 | 2013 | газ |  | 21.6 | 21.6
|  |  |  | КВТС-20 | 1 | 1978 | газ | мазут | 20 | 20
|  |  |  | КВГМ-50 | 1 | 1989 | газ | мазут | 50 | 50
|  |  |  | ДКВР20-13 | 1 | 1972 | газ | мазут | 12.3 | 12.3

## 3. Анализ работы систем теплосн
3. Анализ работы системы теплоснабжения
№ | Наименование котельной, адрес фактического местоположения (муниципальная, ведомственная) | Произведено тепловой энерги системой теплоснабжения, Гкал | Фактический отпуск тепла системой теплоснабжения, Гкал | Фактический удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | Фактический удельный расход электричекой энергии на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии, КВт*час/Гкал | Количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения, ед. | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед./(Гкал/час) | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений в тепловых сетях, ед./км | Количество аварийного недоотпуска тепла в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей, Гкал | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал, тонн) | Отношение величины фактических технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям к отпускаемой с коллекторов, % | Отношение величины фактических технологических потерь при передаче тепловой энергии к материальной характеристие тепловой сети, Гкал/м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | АО "НЗИВ". Новосибирская обл., г. Искитим, мкр. Южный, 101. (383) 254-77-74 | 201837.246 | 186644.546 | 184.6945 | 44.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13149.5 | 7.0452 | 1.0817

## 4. Оценка надежнос сист теплосн
4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения
4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | [31 empty] | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения | 4. Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения
№ | *Показатели оценки надежности источников тепловой энергии | [9 empty] | **Показатели технического состояния и оценка надежности тепловых сетей | [9 empty] | ***Показатели готовности теплоснабжающий организаций | [7 empty] | ****Оценка надежности систем теплоснабжения
| Наименование котельной, адрес фактического местоположения (муниципальная, ведомственная) | показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кэ | показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии, Кв | показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии, Кт | показатель интенсивности отказов теплового источника, Котк ит | показатель надежности оборудования источников тепловой энергии, Ки | высоконадежная | надежная | малонадежная | ненадежная | показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей, Кб | показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек, Кр | показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих*, подлежащих замене трубопроводов, Кс | показатель интенсивности отказов тепловых сетей, Котк тс | показателей надежности тепловой сети, Ктс | показатель относительного аварийного недоотпуска тепла, Кнед | высоконадежная | надежная | малонадежная | ненадежная | показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, Кп | показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, Км | показатель наличия основных материально-технических ресурсов, Ктр | показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ, Кист | показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель), Кгот | удовлетворительная | Огрнаиченная | неготовность | высоконадежная | надежная | малонадежная | ненадежная
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34
1 | АО "НЗИВ". Новосибирская обл., г. Искитим, мкр. Южный, 101. (383) 254-77-74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1